ROMANIA                                                                         SE APROBA

JUDETUL TIMIS                                                                PRIMAR

COMUNA GHILAD                                                      GURAN CORNEL

CAIET DE SARCINI

“Lucrari de Renovare cladire  Camin Cultural comunaGhilad, Judetul Timis ”

45261900-3

I. DISPOZIŢII GENERALE.

Prezentul Caiet de Sarcini aplicabil tuturor lucrărilor de construcţii care se execută pentru administraţiile publice, societăţilor comerciale de stat sau private, inclusiv persoanelor fizice.

În termen de 2 zile de la data predării frontului de lucru şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor, executantul este dator să înceapă aprovizionarea materialelor necesare lucrărilor, anunţând despre aceasta autoritatea contractantă.

Executantul este obligat să ceară autorităţii contractante toate explicaţiile de care are nevoie pentru executarea lucrărilor. În afara de verificarea terenului executantul este obligat să verifice cantităţile de lucrări (antemăsurătorile) necesare a se executa şi dacă va găsi erori sau nepotriviri între diferite piese, să le semnaleze în scris autorităţii contractante, pentru a fi corectate în timp. În caz contrar, executantul rămâne responsabil de orice erori, iar pagubele survenite, sporurile de cost, precum şi nereuşita lucrărilor, din cauza nesemnalării acestor erori, urmează a fi puse în sarcina ei.

Toate dispoziţiile cuprinse în prezentul caiet de sarcini vor fi respectate cu stricteţe de către executant. Nici o modificare a prescripţiilor cuprinse în caietul de sarcini sau din antemăsurători, planuri sau programul de lucru, nu va fi introdusă de executant, decât în baza unui ordin scris, dat de autoritatea contractantă. Executantul rămâne răspunzător de orice modificare făcută contrar dispoziţiilor de mai sus.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a introduce în timpul executării lucrărilor, în planuri, antemăsurători sau programul de lucru, modificările care le-ar socoti necesare, să sporească sau să micşoreze cantităţile de lucrări, fără vre-o opunere din partea executantului, însă strict în limitele şi condiţiile prevăzute de lege.

Dacă modificările introduse de autoritatea contractantă sunt de aşa natură, ca să provoace întârzieri de la termenul de finalizare a lucrărilor, se va acorda executantului o prelungire de termen, egală cu întârziere ce se provoacă, fără ca executantul să aibă dreptul la vre-o plată specială sau vreo despăgubire.

Executantul va executa lucrările astfel ca să se producă cât mai puţine inconveniente stabilimentelor sau serviciilor pe terenul cărora se efectuează lucrare, luând măsuri pentru a nu împiedica circulaţia şi accesul la clădirile învecinate, pentru a feri de distrugere sau degradare plantaţiile, construcţiile, instalaţiile învecinate. Executantul este obligat să respecte cu stricteţe toate măsurile ce se vor lua de dirigintele de şantier si unitatea militară beneficiară în acest scop. Executantul va lua, de asemenea, măsuri pentru paza materialelor, uneltelor şi sculelor sale aduse, autoritatea contractantă neluându-şi nici o răspundere în privinţa acestora. Executantul este obligat să  asigure paza lucrărilor, până la recepţia la terminare şi predarea lor către unitatea militară beneficiară. În afara de acestea, executantul va lua cele mai serioase măsuri de pază pentru prevenirea incendiilor de pe şantierul lucrării, fiind răspunzător de toate pagubele ce s-ar produce, atât şantierului cât şi construcţiilor învecinate din cauza incendiilor ce au luat naştere din lipsa acestor măsuri.

Executantul este responsabil cu ordinea printre lucrătorii săi. El este obligat să ia toate măsurile şi de a realiza toate dispozitivele necesare astfel ca lucrătorii săi şi toţi cei care activează pe şantier, să fie feriţi de accidente. Pentru orice accident suferit pe şantier, în timpul şi din cauza naturii lucrărilor, executantul rămâne responsabil, atât faţă de familia accidentaţilor, cât şi faţă de autorităţi, fără recurs în contra autorităţii contractante cu care a contractat lucrarea. Executantul va ajuta întotdeauna autorităţile publice în cercetările ce le-ar avea pe şantier. Executantul va asigura curăţenia şi ordinea pe şantier şi va veghea la respectarea condiţiilor elementare de igienă.

Lucrările trebuie predate în perfectă stare de folosinţă la termenul prevăzut în contract. Termenul prevăzut în contract sau prin aprobările ulterioare este strict obligatoriu. În caz că lucrările nu se vor termina la data prescrisă se vor aplica penalităţile prevăzute în contract.

Îndată după terminarea lucrărilor, pe baza unei cereri scrise a executantului, se va proceda la recepţia la terminarea lucrărilor de către o comisie numită de autoritatea contractantă beneficiară. Această recepţie se va face consemnându-se rezultatul într-un proces verbal. În cazul în care executantul nu va fi de faţă la recepţie, se va face menţiune în procesul verbal, iar toate concluziile acestuia, rămân obligatorii pentru executant. Se menţionează că, odată actele de recepţie acceptate şi semnate de executant, nici o contestaţie ulterioară, din partea lui nu poate să mai fie luată în considerare.

Până la expirarea termenului de garanţie, executantul este dator să întreţină în bună stare şi pe cheltuiala sa, toate lucrările executate, reparând pe cele ce au fost defectuos realizate, sau pe acele care s-au comportat prost în acest interval de timp. În nici un caz executantul nu poate scuza o executare vicioasă sau neconformă prin aceea că personalul de control a autorităţii contractante a avut cunoştinţă de aceste nereguli. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a repara şi completa în contul executantului toate lucrările ce s-ar deteriora şi care nu au fost reparate de antrepriză în termenul stabilit.

II. CONDIŢII PRIVIND OFERTAREA, CALITATEA ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE REPARAŢII CURENTE

Devizele de lucrări se întocmesc pe baza analizelor de preţ prezentate în ofertă.

Ofertele valorice se vor prezenta sub forma de devize oferte ferme.

Cotele C.A.S., C.A.S.S., ajutorul de şomaj etc., vor fi cele legale la data ofertei şi se aplică la total manoperă directă din devize.

Salariile personalului de conducere, inclusiv salariile maiştrilor, cotele de C.A.S. şi de ajutor şomaj aferente, sunt incluse în cheltuielile indirecte.

Profitul se aplică procentual la suma cheltuielilor directe şi indirecte din devizul ofertă.

T.V.A.-ul se aplică la totalul cheltuielilor din devizul ofertă.

Nu se acceptă în devizul ofertă cota aferentă cheltuielilor pentru organizarea de şantier.

Cheltuielile cu, cazarea şi hrănirea personalului de execuţie, vor fi suportate de către executant.

Modalităţile si termenele de executare vor fi cele stabilite de graficul de execuţie a lucrărilor, în funcţie de valorile de finanţare. Lucrările vor începe după semnarea contractului şi predarea frontului de lucru.

Termenul de execuţie poate fi prelungit dacă activitatea contractantului este stânjenită din următoarele cauze:

- forţa majoră ;

- influenţa factorilor climatici care împiedică respectarea termenului de execuţie;

- calamităţi naturale recunoscute de autorităţile legale;

La dispoziţia scrisă a persoanei juridice achizitoare, contractantul (antreprenorul) va sista execuţia lucrărilor pe o durată şi într-un mod în care persoana juridică achizitoare consideră necesar.

Modificarea condiţiilor şi termenelor de execuţie se va face numai cu acordul părţilor, prin act adiţional şi fără a se aduce atingere intereselor achizitorului.

Plata cuvenită pentru executarea lucrărilor se va efectua după semnarea procesului-verbal de recepţie de către executant si autoritatea contractanta prin depunerea situaţiei de plată parţială/finală (de către contractant) şi a facturii aferente.

Contractantul este obligat:

a) să execute lucrările la termenele stabilite în graficul de execuţie, cantitativ şi calitativ, conform tehnologiilor stabilite;

b) să respecte normele privind activitatea de lucrari rutirere;

c) să respecte dispoziţiile scrise ale achizitorului referitoare la abaterile de la documentaţie şi tehnologii;

d) să nu execute lucrări în afara celor prevăzute în ofertă;

e) să respecte normele de P.S.I. şi normele de protecţie a muncii  impuse de unitatea sanitara beneficiară;

f) să instruiască personalul propriu în scopul respectării normelor de protecţia muncii şi P.S.I.;

Durata garanţiei lucrărilor va fi de cel putin  12 luni de la terminarea acestora.

Data recepţiei la terminarea lucrărilor se va comunica cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea termenului final convenit.

Recepţia lucrărilor va fi efectuată de către o comisie a unităţii beneficiare, compusă din reprezentanţi ai achizitorului, beneficiarului şi executantului. Comisia va încheia un proces-verbal de recepţie, în care vor fi consemnate rezultatele detaliate ale recepţiei, eventualele obiecţiuni, precum şi măsurile de remediere a lucrărilor care nu corespund din punct de vedere calitativ.

Plata lucrărilor nu poate fi făcută înainte de efectuarea recepţiei.

III. Lucrari de Constructie gard si curatare teren Dispensar comunal in Ghilad , Jud . Timis

CPV principal   45261900-3    -

La acoperis

| Nr crt | La acoperis – lucrari | Cantitati |
| --- | --- | --- |
| 1 | desfacere invelitori | 210mp |
| 2 | Reparatii sarpanta | 120 ml |
| 3 | Inlocuire invelitoare tigla | 210 mp |
| 4 | Inlocuire jgheaburi deteriorate | 23 ml |
| 5 | Reparat pazie streasina +vopsit | 210 ml |
|  | La pardoseli |  |
| 6 | Desfacere pardoseli din ciment | 74 mp |
| 7 | Turnat strat de agregare aproximativ | 11.50 mc |
| 8 | Armatura din plasa sudata | 84 mp |
| 9 | Cofraje pentru beton | 45mp |
| 10 | Beton | 10 mc |
| 11 | Turnare beton | 10 mc |
| 12 | Montare schela metalica |  |
| 13 | transport |  |

INTOCMIT

COMPARTIMENT ACHIZITII

LASZLO ARANCA

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA GHILAD

Nr._______/__________

Proces-verbal de predare -primire

Incheiat azi ______/_____  , cu ocazia predarii amplasamentului care face obiectul contractului  ______/___________” Renovare exterior cladire  primarie  , sediu politie interior si alei centru comunal “

- Se vor realiza lucrari de reparatii si zugravire a exteriorului  cladirii Primariei comunei Ghilad precum si a Sediului de Politie (holul se va rigipsa).

- se va construi un cos de fum la cladirea Primariei

- Se va monta un gard in jurul muzeului comunal iar in spatiul din interiorul acestuia se vor monta pavele

Prezentul proces verbal s-a incheiat in 2 exemplare cate unul pentru fiecare dintre parti.

Achizitor                                                                              Executant

Primar                                                             SC  ______________________SRL

Guran Cornel